2024年自行监测开展情况年度报告

| 企业名称 | 赛得利（九江）纤维有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 按照排污许可证监测方案执行： 1、废水主要排放口（DW001)： pH值、COD、NH3-N安装在线监测系统实时检测，总氮、总锌、硫化物、悬浮物、总磷、BOD5由第三方每季度检测一次； 2、废水一般排放口（DW002、DW003） 总汞、总镉、总铅、总砷、pH值由第三方每季度检测一次； 3、废气主要排放口（DW004、DW013） 氮氧化物、烟尘、二氧化硫安装在线监测系统实时检测，汞及其化合物、林格曼黑度、氨、二硫化碳、硫化氢由第三方每季度检测一次； 4、废气一般排放口（DA005、DA006、DA007、DA008、DA009、DA010、DA011、DA012、DA018、DA022） 粉尘由第三方每季度检测一次，硫化氢、二硫化碳由第三方每月检测一次； 5、精炼、污水厂、原液废气排放口（DA017、DA019、DA023、DA024、DA028、DA029、DA030、DA031） 硫化氢、二硫化碳、氨（氨气）由第三方每半年检测一次； 6、厂界无组织废气 氨、非甲烷总烃、二硫化碳、颗粒物、硫化氢、臭气浓度每季度检测一次； 7、厂界噪声 由第三方每季度检测一次； |  |  |  |  |  |
| 全年生产天数 | 366 |  | 监测天数【1】 |  | 366 |  |
| 监测点位 | 监测项目 |  | 应监测次数 |  | 实际监测次数【2】 | 达标次数 |
| DW001污水总排放口 | COD（连续监测） |  | 12次/日 |  | 12次/日 | 全部达标 |
|  | NH3-N（连续监测） |  | 12次/日 |  | 12次/日 | 全部达标 |
|  | 总氮 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总锌 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 硫化物 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | pH值 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 悬浮物 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总磷 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | BOD5 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DW002一期脱硫废水排放口 | 总汞 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总镉 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总铅 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总砷 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | pH值 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DW003二期脱硫废水排放口 | 总汞 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总镉 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总铅 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 总砷 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | pH值 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA004一期锅炉烟气排放口 | 氮氧化物 |  | 24次/日 |  | 24次/日 | 24次/日 |
|  | 二氧化硫 |  | 24次/日 |  | 24次/日 | 24次/日 |
|  | 烟尘 |  | 24次/日 |  | 24次/日 | 24次/日 |
|  | 汞及其化合物 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 林格曼黑度 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 氨 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA013二期锅炉烟气排放口 | 氮氧化物 |  | 24次/日 |  | 24次/日 | 24次/日 |
|  | 二氧化硫 |  | 24次/日 |  | 24次/日 | 24次/日 |
|  | 烟尘 |  | 24次/日 |  | 24次/日 | 24次/日 |
|  | 汞及其化合物 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 林格曼黑度 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 氨 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 硫化氢 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 二硫化碳 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA005一破颗粒物排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA007一期灰库排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA008一期石灰石仓排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA009一期渣仓排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA010二期灰库排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA011二期石灰石仓排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA012二期渣仓排放口 | 粉尘 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| DA018二期纺丝机开窗换风尾气排放口 | 硫化氢 |  | 12 |  | 12 | 12 |
|  | 二硫化碳 |  | 12 |  | 12 | 12 |
| DA022一期纺丝机开窗换风尾气排放口 | 硫化氢 |  | 12 |  | 12 | 12 |
|  | 二硫化碳 |  | 12 |  | 12 | 12 |
| DA029二期污水厂尾气收集排放筒 | 硫化氢 |  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 氨（氨气） |  | 2 |  | 2 | 2 |
| DA017、DA019、DA023、DA024、DA028、DA030、DA031精炼尾气、原液废气排放口 | 硫化氢 |  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 二硫化碳 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 氨 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 二硫化碳 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 颗粒物 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 硫化氢 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 臭气浓度 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 厂界噪声 | 噪声 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 全年废水污染物排放量 | 化学需氧量（吨） |  | 217.784 |  |  |  |
|  | 氨氮（吨） |  | 4.988 |  |  |  |
| 计算依据 | 2024年废水产生量：13030845.886吨 1、氨氮平均浓度为0.383毫克/升； 产生量0.383×13030845.886÷1000000=4.988吨 2、化学需氧量平均浓度为16.713毫克/升； 产生量=16.713×13030845.886÷1000000=217.784吨 |  |  |  |  |  |
| 全年废气污染物排放量 | 二氧化硫（吨） |  | 41.758 |  |  |  |
|  | 烟尘（吨） |  | 13.638 |  |  |  |
|  | 氮氧化物（吨） |  | 128.094 |  |  |  |
| 计算依据 | 1、2024年一期锅炉烟气量：100598.34914万m3 SO2平均浓度7.681mg/m3， SO2排放总量=7.681×100598.34914÷100000=7.727吨 NOx平均浓度27.563mg/m3 NOx排放总量=27.563×100598.34914÷100000=27.728吨 烟尘平均浓度2.478mg/m3 烟尘排放总量=2.478×100598.34914÷100000=2.493吨 2、2024年二期锅炉烟气量：305459.82436万m3 SO2平均浓度11.141mg/m3， SO2排放总量=11.141×305459.82436÷100000=34.031吨 NOx平均浓度32.857mg/m3 NOx排放总量=32.857×305459.82436÷100000=100.366吨 烟尘平均浓度3.648mg/m3 烟尘排放总量=3.648×305459.82436÷100000= 11.145吨 全厂排放量计算： SO2排放量：7.727+34.031=41.758吨 NOx排放量：27.728+100.366=128.094吨 烟尘排放量：2.493+11.145=13.638吨 |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 产生数量 | 处置方式 |  | 去向 |  |  |
| 废油滤芯 | 0.168 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江浦泽环保工程有限公司 |  |  |
| 废润滑油（矿物油） | 6.341 | 交有危废资质单位处理 |  | 江西国孚润滑油工业有限公司 |  |  |
| 废日光灯管 | 0.427 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江浦泽环保工程有限公司 |  |  |
| 废铅酸电池 | 9.625 | 交有危废资质单位处理 |  | 南昌跑堂再生资源回收有限公司 |  |  |
| 废化学残液、过期试剂 | 1.697 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江凯华环境科技有限公司 |  |  |
| 废活性炭 | 132.12 | 交有危废资质单位处理 |  | 江苏乾汇和环保再生有限公司 |  |  |
| 废空容器 | 0.799 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江凯华环境科技有限公司 |  |  |
| 实验室器皿（废试剂瓶、器皿、废检测管） | 0.154 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江凯华环境科技有限公司 |  |  |
| 废653助剂桶 | 2.08 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江凯华环境科技有限公司 |  |  |
| 废油漆空桶 | 0.02 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江凯华环境科技有限公司 |  |  |
| 废空油桶 | 1.392 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江凯华环境科技有限公司 |  |  |
| 废电路板（含电容） | 0 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江浦泽环保工程有限公司 |  |  |
| 废电路板 | 0.041 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江浦泽环保工程有限公司 |  |  |
| 含酸碱废土 | 0.761 | 交有危废资质单位处理 |  | 九江浦泽环保工程有限公司 |  |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 无组组废气颗粒物、非甲烷碳烃化合物、硫化氢、二硫化碳、氨每季度检测一次。其中，硫化氢、二硫化碳和氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准；废气中颗粒物及非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |

- 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因

- 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因

赛得利（九江）纤维有限公司 （公章）

2025  年  2  月  6  日